MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HK1

MÔN: CÔNG NGHỆ 9

| Tên chủ đề | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  |  |  | Tổng điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TNKQ | TL | TNKQ | TL | Cấp độ thấp |  | Cấp độ cao |  |  |
|  |  |  |  |  | TNKQ | TL | TNKQ | TL |  |
| Giới thiệu nghề điện dân dụng | Đối tượng lao động của nghề điện |  | Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động Thiết bị bảo vệ |  |  |  |  |  |  |
| Số câu hỏi | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |
| Số điểm | 0,33 |  | 0,33 | 2,0 |  |  |  |  | 2,67đ |
| Tỉ lệ % | 3,3% |  | 3,3% | 20 % |  |  |  |  | 26,7 % |
| Vật liệu dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà | Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạch điện. Cấu tạo dây dẫn Tên gọi của cáp điện. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số câu hỏi | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Số điểm | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1đ |
| Tỉ lệ % | 10% |  |  |  |  |  |  |  | 10 % |
| Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạch điện | Biết được một số dụng cụ điện,chức năng và công dụng của chúng. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số câu hỏi | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Số điểm | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |
| Tỉ lệ % | 16,7 % |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 % |
| Sử dụng đồng hồ đo điện | Biết công dụng và cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng |  | Biết sử dụng ĐHVN -Tính sai số lớn nhất |  |  |  |  |  |  |
| Số câu hỏi | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |
| Số điểm | 1 |  | 0,67 |  |  |  |  |  | 1,67đ |
| Tỉ lệ % | 10 % |  | 6,7 % |  |  |  |  |  | 16,7 % |
| Nối dây dẫn điện |  |  |  |  | Yêu cầu mối dẫn dẫn điện tốt |  | Tính đc độ dài lớp vỏ cần bóc |  |  |
| Số câu hỏi |  |  |  |  |  | 1 2.0đ 20% |  | 1 | 2 |
| Số điểm |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 3.0đ |
| Tỉ lệ % |  |  |  |  |  |  |  | 10 % | 30 % |
| TS câu hỏi | 12 4đ 40% |  | 4 3đ 30% |  | 1 2.0đ 20% |  | 1 1.0đ 10% |  | 18 |  | 1,67 |
| TS điểm |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.đ |  | 16,7 % |
| Tỉ lệ % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

| TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT HỌ VÀ TÊN:………………………......................... LỚP: …......................……………………...................... | KIỂM TRA GIỮA HK1 NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CÔNG NGHỆ 9. ĐỀ 1 Thời gian 45 phút |
| --- | --- |
| Điểm | Lời phê của thầy cô, giáo |

A-TRẮC NGHIỆM: (5 điểm ).

Em hãy chọn câu trả lời đúng trong những câu sau:

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Công tơ điện là thiết bị dùng để đo đại lượng gì?

A. công suất của các đồ dùng điện    	  B. điện áp của các đồ dùng điện.

C. dòng điện trên các đồ dùng diện.            D. điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện.

2. Những đại lượng đo của đồng hồ đo điện :

A. cường độ dòng điện, đường kính dây dẫn điện, điện năng tiêu thụ .

B. điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, cường độ ánh sáng, công suất tiêu thụ.

C. công suất tiêu thụ của mạch điện, cường độ ánh sáng, đường kính dây dẫn điện.

D. cường độ dòng điện, điện năng tiêu thụ , công suất tiêu thụ của mạch điện.

3. Những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà là gì?

A. pu li sứ ,vỏ đui đèn,thiếc.			B. mica,pu li sứ,vỏ đui đèn.

C. dây chì, đồng, thiếc.				D. cao su tổng hợp,nhôm,chất PVC.

4. Đâu là dụng cụ cơ khí dùng để tạo lỗ để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện ?

A. máy khoan.		B. tua vít.		       C.  búa.		    D. cưa.

5. Đại lượng đo của oát kế là gì?

A.cường độ dòng điện.     B. điện năng tiêu thụ       C. điện trở.      D. công suất.

6. Thiết bị nào dưới đây dùng để bảo vệ mạch điện?

A.công tắc.     B. cầu dao.        C. cầu dao, aptomat.          D. aptomat, cầu chì.

7.Dụng cụ đo chính xác đường kính dây điện, kích thước, chiều sâu lỗ ?

A. panme. 		B. thước cặp.		 C. thước dây		 D. êke

8. Cáp điện được gọi tên như thế nào?

A. chất cách điện. 		B. hãng sản xuất. 		C. nhiệt độ. 		D. tùy ý

9. Mạng điện ở nước ta có điện áp định mức là bao nhiêu?

A.220 V 		B. 110V.  		C. 127V   		D. A, B đúng.

10. Đồng hồ vạn năng có chức năng gì?

A. đo cường độ dòng điện , điện năng tiêu thụ, điện áp.

B. đo cường độ dòng điện, điện trở, công suất

C. đo cường độ dòng điện, điện áp, công suất

D. đo cường độ dòng điện, điện trở, điện áp.

11.Trên dây dẫn điện có kí hiệu: M (n x F) trong đó n là gì?

A. lõi đồng 			B. số lõi dây. 		C. tiết diện lõi.          D dây trần

12. Ampe  kế có thang đo 10A,cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất của Ampe kế là bao nhiêu?

A.  25,0A	 B.  2,5A		   C.  0,25A	     	     D. 250,0A

13. Kí hiệu của công tơ điện là gì?

A. kw/h 		B. kw 		C. kwh 		D. kwt

14. Đồng hồ dùng để đo hiệu điện thế  là gì?

A. ampe kế ;                 B. ôm kế;             C. oát kế;                D. vôn kế

15. Trên mặt đồng hồ đo điện có ghi: 0.1 ; 0.5 ; … các con số này cho biết điều gì?

A. phương đặt dụng cụ đo.  		  B. số thập phân của dụng cụ đo.

C. cấp chính xác của dụng cụ đo.               D. điện áp thử cách điện của dụng cụ đo.

B- TỰ LUẬN:(5 điểm ).

Câu 1.( 2 đ ) Để làm được công việc của nghề điện dân dụng người lao động cần có những yêu cầu cơ bản nào?

Câu 2. ( 2 đ ) Nêu yêu cầu mối nối dây dẫn điện?

Câu 3.( 1 đ) Một dây dẫn điện có đường kính  là 2,8 mm. Em hãy tính độ dài lớp vỏ cách điện cần bóc để nối dây.

BÀI LÀM

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

| TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT HỌ VÀ TÊN:………………………......................... LỚP: …......................……………………...................... | KIỂM TRA GIỮA HK1 NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CÔNG NGHỆ 9. ĐỀ 2 Thời gian 45 phút |
| --- | --- |
| Điểm | Lời phê của thầy cô, giáo |

A-TRẮC NGHIỆM: (5 điểm ).

Em hãy chọn câu trả lời đúng trong những câu sau:

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Thiết bị nào dưới đây dùng để bảo vệ mạch điện?

A.công tắc.     B. cầu dao.        C. cầu dao, aptomat.          D. aptomat, cầu chì.

2.Dụng cụ đo chính xác đường kính dây điện, kích thước, chiều sâu lỗ ?

A. panme. 		B. thước cặp.		 C. thước dây		 D. êke

3. Cáp điện được gọi tên như thế nào?

A. chất cách điện. 		B. hãng sản xuất. 		C. nhiệt độ. 		D. tùy ý

4. Mạng điện ở nước ta có điện áp định mức là bao nhiêu?

A.220 V 		B. 110V.  		C. 127V   		D. A, B đúng.

5. Đồng hồ vạn năng có chức năng gì?

A. đo cường độ dòng điện , điện năng tiêu thụ, điện áp.

B. đo cường độ dòng điện, điện trở, công suất

C. đo cường độ dòng điện, điện áp, công suất

D. đo cường độ dòng điện, điện trở, điện áp.

6.Trên dây dẫn điện có kí hiệu: M (n x F) trong đó n là gì?

A. lõi đồng 			B. số lõi dây. 		C. tiết diện lõi.          D dây trần

7. Đồng hồ dùng để đo hiệu điện thế  là gì?

A. ampe kế ;                 B. ôm kế;             C. oát kế;                D. vôn kế

8. Kí hiệu của công tơ điện là gì?

A. kw/h 		B. kw 		C. kwh 		D. kwt

9. Ampe  kế có thang đo 10A,cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất của Ampe kế là bao nhiêu?

A.  25,0A	 B.  2,5A		   C.  0,25A	     	     D. 250,0A

10. Trên mặt đồng hồ đo điện có ghi: 0.1 ; 0.5 ; … các con số này cho biết điều gì?

A. phương đặt dụng cụ đo.  		  B. số thập phân của dụng cụ đo.

C. cấp chính xác của dụng cụ đo.               D. điện áp thử cách điện của dụng cụ đo.

11. Công tơ điện là thiết bị dùng để đo đại lượng gì?

A. công suất của các đồ dùng điện    	  B. điện áp của các đồ dùng điện.

C. dòng điện trên các đồ dùng diện.            D. điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện.

12. Những đại lượng đo của đồng hồ đo điện :

A. cường độ dòng điện, đường kính dây dẫn điện, điện năng tiêu thụ .

B. điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, cường độ ánh sáng, công suất tiêu thụ.

C. công suất tiêu thụ của mạch điện, cường độ ánh sáng, đường kính dây dẫn điện.

D. cường độ dòng điện, điện năng tiêu thụ , công suất tiêu thụ của mạch điện.

13. Những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà là gì?

A. pu li sứ ,vỏ đui đèn,thiếc.			B. mica,pu li sứ,vỏ đui đèn.

C. dây chì, đồng, thiếc.				D. cao su tổng hợp,nhôm,chất PVC.

14. Đâu là dụng cụ cơ khí dùng để tạo lỗ để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện ?

A. máy khoan.		B. tua vít.		       C.  búa.		    D. cưa.

15. Đại lượng đo của oát kế là gì?

A.cường độ dòng điện.     B. điện năng tiêu thụ       C. điện trở.      D. công suất.

B- TỰ LUẬN:(5 điểm ).

Câu 1.( 2 đ ) Để làm được công việc của nghề điện dân dụng người lao động cần có những yêu cầu cơ bản nào?

Câu 2. ( 2 đ ) Nêu yêu cầu mối nối dây dẫn điện?

Câu 3.( 1 đ) Một dây dẫn điện có đường kính  là 2,6 mm. Em hãy tính độ dài lớp vỏ cách điện cần bóc để nối dây.

BÀI LÀM

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.

A-TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm ).

Em hãy chọn câu trả lời đúng trong những câu sau:

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án Đề 1 | D | D | B | A | D | D | A | A | A | D | B | C | C | D | C |
| Đáp án Đề 2 | D | A | A | A | D | B | D | C | C | C | D | D | B | A | D |

B- TỰ LUẬN( 5đ)

1. ( (2đ ) Nêu được 4 yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động .Đúng mỗi yêu cầu được 0, 5 điểm.

( Nếu chỉ nêu đúng được 4 cụm từ: về kiến thức,về kĩ năng, về thái độ,về sức khoẻ) được 0,50đ

Kiến thức:Tối thiểu có trình độ văn hoá thức, hiểu biết kiến thức cơ bản của lĩnh vực kĩ  thuật điện……

Kĩ năng:Có kĩ năng đo lường sử dụng, bảo dưỡng , lắp đặt những thiết bị điện và mạng  điện.

Thái độ: Yêu thích nghề, có ý thức bảo vệ môi trường,làm việc khoa học, kiên trì.

Sức khoẻ: Đủ điều kiện sức khoẻ, không mắc bệnh tim mạch, huyết áp, thấp khớp.

2. ( 2 đ) Yêu cầu mối nối.

- Dẫn điện tốt: Điện trở mối nối nhỏ để dòng điện truyền qua dễ dàng. Bề mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc phải lớn. (0,5 đ)

- Có độ bền cơ học cao: chịu được sức kéo, cắt và rung chuyển. (0,5 đ)

- An toàn điện: cách điện tốt, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện.(0,5 đ)

- Đảm bảo về mặt mỹ thuật: mối nối phải gọn và đẹp. (0,5 đ)

3. (1điểm)

Đề 1.  Độ dài cần bóc:  42 - 56 mm

Đề 2.  Độ dài cần bóc:  39 - 52 mm.